**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні**

(Реактиви для аналізаторів **ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні**

 (Реактиви для аналізаторів електролітів та газів Medica: 52858 – множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD,калібратор; 59240 - Хлоридні (Cl-) електрод ІВД;59249 - Натрієвий електрод, ІВД; 59248 - Калійний електрод ІВД;59241 – референтний електрод ІВД; 52858-Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу;52868 - множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 59239 -Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД; 59242 - Водневий іон (H +) / pH ІВД, набір, іон-селективні електроди; 59241 – референтний електрод ІВД; 61789 – трубка для перенесення розчину для лабораторного змішувача з охолодженням; 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 30210 – множинні аналіти газів крові IVD, реагент; 54500 - Гази крові pCO2 IVD, набір, йон селективні електроди; 54501 - Гази крові pO2 IVD, набір, йон селективні електроди; 54499 – гази крові pH IVD, набір, йон-селективні електроди; 59241 - Референтний електрод ІВД; 54498- Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди; 59058 – миючий/очищуючий розчин ІВД, для ручного обладнання).

.

***Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-09-21-006890-a***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідальною особою Замовника (за дану процедуру) та надані уповноваженій особі для проведення закупівлі, з урахуванням специфіки лікарні, її підрозділів та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом моніторингу вартості товару/робіт/послуг в мережі інтернеті та/або шляхом отримання цінових пропозицій/кошторисів від установ/підприємств/організацій. Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 239155,70 грн.