**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

# ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реактиви для аналізаторів електролітів та газів Medica: 52858 – множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD,калібратор; 59240 - Хлоридні (Cl-) електрод ІВД; 59249 - Натрієвий електрод, ІВД; 59248 - Калійний електрод ІВД;59241 – референтний електрод ІВД; 52858-Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу;52868 - множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 52866 - множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди;ІВД; 59239 -Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД; 59242 - Водневий іон (H +) / pH ІВД, набір, іон-селективні електроди; 59241 – референтний електрод ІВД; 61789 – трубка для перенесення розчину для лабораторного змішувача з охолодженням; 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 30210 – множинні аналіти газів крові IVD, реагент; 54500 - Гази крові pCO2 IVD, набір, йон селективні електроди; 54501 - Гази крові pO2 IVD, набір, йон селективні електроди; 54499 – гази крові pH IVD, набір, йон-селективні електроди; 59241 - Референтний електрод ІВД; 54498- Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди; 54498- Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди; 52860 - множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/ електроліти IVD, контрольний матеріал; 52860 - множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/ електроліти IVD, контрольний матеріал; 52860 - множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/ електроліти IVD, контрольний матеріал; 59058 – миючий/очищуючий розчин ІВД, для ручного обладнання)

***Ідентифікатор закупівлі :*** UA-2023-01-11-001765-a

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідальною особою Замовника (за дану процедуру) та надані уповноваженій особі для проведення закупівлі, з урахуванням специфіки лікарні, її підрозділів та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (наприклад : шляхом моніторингу вартості товару/робіт/послуг в мережі інтернеті та/або шляхом отримання цінових пропозицій/кошторисів від установ/підприємств/організацій). Очікувана вартість предмета закупівлі становить – **594106,80** грн.