## Slide 1
РОЛЬ КОГЕНЕРАЦІЇ У НОВІЙ АРХІТЕКТУРІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
14 травня 2025 року
Юрій БОНДАРЕНКО
Генеральний директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО»
Почесний член CIGRE Paris
Віцепрезидент CIGRE Ukraine
Член американського інституту IEEE
Голова Правління НТСЕУ
Заслужений енергетик України

## Slide 2
ТРАДИЦІЙНА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ:
Станом на кінець 2016 року загальна потужність електростанцій складала 56 170 МВт (або 100,0%).
Потужність атомної генерації складала 13 407 МВт (або 23,8%).
Потужність теплової генерації складала 34 180 МВт (або 60,9%).
Потужність гідроелектростанцій складала 6 089 МВт (або 10,8%).
Потужність теплоелектроцентралей складала 4 500 МВт (або 8,0%).
Потужність іншої генерації, включно з ВДЕ, складала 603 МВт (або 1,1%).
Карта Традиційної Генерації Укарїни
2
Рівненська 2 835 МВт
Хмельницька 2 000 МВт
Південноукраїнська 3 000 МВт
Запорізька 6 000 МВт
Київська ГЕС 408,5 МВт
Дніпровська ГЕС 1 569 МВт
Дніcтровська ГАЕС 972 МВт
Канівська ГЕС 444 МВт
Каховська ГЕС 351 МВт
Вуглегірська ТЕС 3 600 МВт
Зуєвська ТЕС 1 270 МВт
Кураховська ТЕС 1 527 МВт
Бурштинська ТЕС 2 334 МВт
Ладижинська ТЕС 1 800 МВт
Трипільська ТЕС 1 800 МВт
Зміївська ТЕС 2 200 МВт

## Slide 3
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ:
Зруйновано від 40% до 60% обʼєктів критичної інфраструктури.
Рівень виробництва та розподілу електричної енергії відповідає 1969 року.
50 років розвитку енергетики змарновано діями агресора.
Для відновлення енергетики необхідно залучити близько 300 млрд.долларів.
Інвестиційна складова тарифу не забезпечить необхідний рівень фінансування заходів з відновлення навіть за 10 років.
Склад заходів з відновлення має бути таким, щоб після перемоги України не було потреби усе ще раз переробляти.
3
HV lines 750 kV
HV lines 500 kV
HV lines 330 kV
HV lines 220 kV
HV transformers 330kV, 110kV ≈ 100 pcs
Destroyed ≈ 60% :
Substation 750 kV
Substation 500 kV
Substation 330 kV
Substation 220 kV
Substation 110 kV
Zaporizhzhia NPP
Kyiv
ENTSO-E
Russia
Disconnected
24.02.22
Consumption – 13,0 – 15,0 GW
Destroyed 75% thermal power plant
Approximately damages –
$300 billion
Connected
16.03.22
Kahovska HPP
2023 рік
~130 млрд.кВт*год
1969 рік
Починаючи з 16.03.2022 Україна Приєдналась
До Енергетичної Системи Євросоюзу

## Slide 4
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ:
Єдиний центр управління.
Єдиний регулятор.
Великі потужні електростанції.
Потужні магістральні електричні мережі.
Недостатній рівень розподіленої генерації.
Складнощі в балансуванні енергосистеми при наявності суттєвої потужності відновлюваних джерел енергії.
Низький рівень генерації на рівні споживачів і громад.
4
Наявна Архітектура Енергетичної Системи України –
Фокус на Ценралізацію
Споживання електроенергії у 2022 році – 120,437 млн. кВт·год

## Slide 5
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ГЕНЕРАЦІЇ:
Традиційна генерація – атомні, теплові та гідро електростанції великої потужності, які передають електроенергію споживачам через магістральні та розподільчі мережі.
Розподілена генерація – система виробництва електроенергії, що розташована в безпосередній близькості до споживача, приєднана до мереж оператора системи розподілу.
Децентралізована генерація – резервні високоманеврові агрегати, що забезпечують гнучкість і надійність для критичної інфраструктури і споживачів.
5
Цільова Архітектура Енергетичної Системи України –
Фокус на Споживача
НЕК «УКРЕНЕРГО»
СПОЖИВАЧІ
ГЕНЕРАЦІЯ
РОЗПОДІЛЕНА ГЕНЕРАЦІЯ
750-400-330-220кВ
Споживач-Регулятор
MicroGrid
+3 ГВт
Smart Grid
+7 ГВт обмін з ЕNTSO-E ЛЕП– 400 кВ
+3GW (10x300MW) SMR +5GW (20x250MW) GT+CCGT
Надійність
Стійкість

## Slide 6
Концепція Формування Нової Енергосистеми України
Складові концепції:
Диверсифікація джерел енергії в тому числі за рахунок підвищення частки відновлюваних джерел.
6
Енергоефективність через впровадження нових технологій та практик для зменшення споживання енергії.
Децентралізація виробництва енергії з розвитком місцевих енергетичних проєктів та мереж МicroGrid.
Зелені технології мають сприяти зниженню викидів СО2 та інших шкідливих викидів.
Інвестиції, що залучатимуться у розвиток енергетичної інфраструктури з впровадженням кращих світових практик.
платформа
ЕНЕРГОРИНОК
ОСП оператор системи передачі
Потужні споживачі енергії
Оператори систем зберігання
Агрегатори
ОСР оператори систем розподілу
Власники генеруючих активів
Громади та власні господарства
Постачальники електричної енергії
10-110кВ
330-750кВ
Першочергові рішення і зусилля з відновлення зруйнованих систем передачі та розподілу електричної егергії.

## Slide 7
ФОКУС ПІЛОТНИХ ПРОЄКТІВ:
Впровадження міжнародних стандартів та усунення законодавчих бар'єрів.
Підвищення обізнаності фахівців у сфері енергетики через освіту та тренінги.
Впровадження інноваційних енергетичних технологій на основі кращих світових практик.
Забезпечення автоматизації технологічних процесів та диспетчеризації для виконання функцій «розумних мереж».
Підвищення стійкості до фізичних та кіберзагроз.
7
Цифровізація мереж і моделювання на базі «Digital Twin»
Впровадження концепції «Цифрова підстанція» Заміна лічильників на «розумні»
Впровадження технології «SmartGrid»
Диспетчеризація ADMS
Створення центрів керування мережами і навантаженням
Розробити проєкти змін до документів: Законодавство
Кодекси ОСР та ОСП
Правил улаштування електроустановок
Правил безпечної експлуатації
Правила технічної експлуатації станцій, мереж, установок споживачів
Заходи Енергетичного Переходу
Регулятор
Генерація Традиційна
Будівництво і реконструкція
Оператори системи розподілу
впровадження розподіленої генерації
Громади і Споживачі
впровадження децентралізованої генерації
Учасники
Гідроагрегати № 5-7 на Дністровській ГАЕС (3х320/430 МВт)
Будівництво Канівської ГАЕС 1,0 ГВт (4х150/250 МВт)
Реконструкція Дністровської ГЕС
Нові маневрові газові турбіни GT і CCGT
Каскад ГЕС на річках: Тиса, Тересва, Стрий, Верхній Дністер
Пілотні Проєкти
Оператори системи передачі
впровадження високоманеврової генерації
Атомні блоки модернізуються за сучасними технологіями
Реконструкція ПЛ-400кВ Мукачево-Капушани (Словаччина)
Будівництво лінії з’єднання 400 кВ до Ісакча (Румунія)
Будівництво лінії з’єднання 400 кВ до Хелма (Польща)
Впровадження проєкту моніторингу перехідних процесів WAMS
Впровадження технології MicroGrid в громадах: Вінниця
Долина
Хмільник
Буча
Ірпінь
Бровари
+7.0 ГВт
+3.0 ГВт
+3.0 ГВт
+5.0 ГВт

## Slide 8
КЛЮЧОВІ ФОКУСИ:
Когенерація –
комбіноване виробництво електричної та теплової енергії.
Сфера застосування –
Будь-яке виробниче або теплопостачальне підприємство.
Електрична потужність - забезпечення власних потреб підприємства у графіку роботи 24/7.
Теплова потужність -
- у гарячій воді круглий рік, або тільки в опалювальний період;
- у гарячій воді та парі за потреби, або весь рік.
8
Когенерація як Технологія

## Slide 9
JENBACHER
ВЖЕ ВПРОВАДИВ В УКРАЇНІ 427 МВт:
НА БІОГАЗІ –
98 одиниць
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ – 80 одиниць
НА ШАХТНОМУ МЕТАНІ –
30 одиниць
РАЗОМ – 208 одиниць
9
Когенерація і Сфери застосування
2. Комунальні, муніципальні служби, інфраструктура
1. Комерційні та промислові підприємства
5. Теплиці
3. Попутний нафтовий газ
6. Біогаз
8. Газ стічних вод
7. Шахтний метан
4. Звалищний газ

## Slide 10
  Когенераційна установка 3,3 МВт
КГУ побудовано в м.Одеса на обʼєкті критичної інфраструктури та підключено до власної мережі 6кВ.
  Когенераційна установка 5,5 МВт
КГУ побудовано в котельні для заміни застарілого обладнання.
  Розподільчі підстанції
Комплекс електротехнічного обладнання, що розподіляє електроенергію вироблену КГУ.
  Когенераційна установка 1,0 МВт
КГУ на промисловому підприємстві.
Практичні Рішення з Когенерації в Україні
1
2
3
4
1
2
3
4
Notes: Розумні мережі тобто Smart Grid це набір сучасних технологій що перетворюють стару енергетичну інфраструктуру в сучасну цифрову систему через комунікаційні технології, диспетчеризацію та автоматизацію

## Slide 11
Hydro
Power
OPTION: Heat
Drinking water purification
Cleaning of drains
Ієрархічна Система Енергозабезпечення MicroGrid
Організаційні та Технічні Заходи Впровадження Когенерації:
Технічні умови приєднання до мереж газопостачання.
1
Технічні вимоги чинного законодавства та Технічні Умови Обленерго для приєднання КГУ.
2
Технічні умови приєднання до мереж теплопостачання.
3
Технічні завдання на розробку проєктної документації і робочого проєкту.
4
Створення єдиного диспетчерського центру з моніторингу, обліку та управління енергетичними ресурсами громади
Створення системи енергетичного менеджменту
Гідроелектростанції
Газотурбінні\газопоршневі
Сонячні
Накопичувачі електрики
Модернізація мереж:
Електричних розподільчих мереж
Теплових мереж
Мереж водопостачання
Газопостачання
Освітлення
Заміна застарілого технологічного обладнання
Локальна автоматизація
Застосування розумних вимірювачів
Впровадження розумного обліку
Автоматизація та диспетчеризація
Система енергетичного
менеджменту
Енергетичні ресурси
Енергетичні
мережі
Споживачі
Створення надійних каналів звʼязку та впровадження технологій кібербезпеки
Канали звʼязку та кібербезпека
Вирішення питань екології та впливу на довколишнє середовище.
5
Організація будевально-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.
6
Введення в експлуатацію.
7
Технічні Заходи Переходу:
11

## Slide 12: УПРАВЛІННЯ ТЕПЛО/ХОЛОДОПОСТАЧАННЯМ
Природній газ
ХБ
Мережі
Енергоцентр
Прилади обліку
Тепла підлога
Фанкойли
ГВП
ХВП
Тепла підлога
Конвектори
Фанкойли
Вентиляція
ГВП
ХВП
АБ
БАС
Фанкойли
ГВП
ХВП
Тепла підлога
Конвектори
ГВП
ХВП
СПА
Тепла підлога
Конвектори
Вентиляція
Фанкойли
Вентиляція
Б44
ТК
Пікова/ резервна Котельня
Дров’янакотельня
Вагончики
Модульне містечко
Опалення, ГВП
Первинний контур
Свердловина
Очищення води
Накопичення холодоносія
Накопичення теплоносія
Тепловий насос
BBQ
1-4
Полив

## Slide 13
35кВ
0,4кВ
20кВ
ПС 35кВ «Брочків»
«Очисні
водопровідні споруди»
ПЛ 110кВ
20кВ
ПС 110кВ «Долина»
110кВ
20кВ
ПС 110кВ «УПГ»
35кВ
20кВ
Від ПС «Стрий»
20кВ
«Очисні каналізаційні споруди»
ТП 10кВ «Побутові споживачі»
20кВ
110кВ
ПС 110кВ «БПФ»
0,4кВ
КЛ 20кВ
КЛ 20кВ
0,4кВ
КЛ 20кВ
М
0,4кВ
0,4кВ
0,4кВ
13
Н4
75кВт
Д2 500кВт
М
М
М
М
Н2
100кВт
М
Н3
110кВт
М
Н1
110кВт
Д1 630кВт
М
Н4
37,5кВт
М
Н1
110кВт
20кВ
1й під.
2й під.
0,4кВ
20кВ
A
A
A
A
A
A
A
М
М
Reserve Generator
Net Solar Plant
Local Storage
Net Solar Plant
Local Storage
Reserve Generator
Н3
350кВт
Н2
350кВт
Н1
350кВт
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Power
Control Center
Reserve Generator
Net Storage
20кВ
КЛ 20кВ
MicroGrid Processing Units
SmartGrid Processing Units
A
A
A
A
A
A
A
A
Цільова Модель Живлення Критичної Інфраструктури
Склад Заходів з Електрифікації:
Будівництво нових комплектних ПС 110кВ;
Виключення класу напруги 6-10-35кВ та впровадження 20кВ;
Переведення повітряних ліній в кабельні в місті;
Заміна «голого» дрота на СІП в межах громади;
Автоматизація керування мережею;
Реалізація технологій МікроГрід+СмартГрід;
Розподілена генерація в т.ч.ВДЕ;
Системи накопичення енергії;
Новітні технології освітлення міста;
Зарядні станції для електромобілів.

## Slide 14
КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ:
Централізація SCADA і бізнес-процесів;
Цифрові технології керування;
Онлайн моніторинг і діагностика мережі;
Вільний доступ до мережі;
Проактивна позиція споживача для оптимізації особистого навантаження;
Power to X (PTX або P2X) система TERMER;
Моделювання, моніторинг та керування;
Сумісність GIS/ADMS;
Нові датчики додатково до лічильників;
Моніторинг процесів;
Активне управління електромережами ВДЕ;
Кібербезпека.
Напрямки Здійснення Комплексних Заходів
14
Вдосконалення національних нормативів
Усунення законодавчих бар'єрів
Гармонізація технічних, економічних та регуляторних нормативів
СТАНДАРТИ
НАВЧАННЯ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
КІБЕРБЕЗПЕКА
Розробка навчальних програм
Залучення досвідчених експертів
Підвищення рівня обізнаності
Проведення регулярних семінарів
Налагодження співробітництва
Впровадження технологій «Цифрове місто» та «Цифрова підстанція»
Реалізація системи глобального моніторингу WAMS
Інтеграція диспетчерських систем ЕMS
Диспетчеризація ADMS
Впровадження надійних каналів зв'язку
Створення однонаправлених потоків даних
Реалізація багаторівневого захисту
Впровадження штучного інтелекту
ТЕХНОЛОГІЇ
Створення «Digital Twin»
Моделювання мережі і виявлення слабких місць
Застосування комплектного обладнання
Перехід на стандарт 20кВ розподільчих мереж
Створення розподіленої генерації
Інтеграція накопичувачів енергії

## Slide 15
«SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY ENPASELECTRO» LIMITED
LIABILITY COMPANY
Tel.: +38 044 456-26-16
Email: enpas@enpaselectro.com
Website: https://enpaselectro.com
Contact person and Title: Yuriy Bondarenko, Director General
Physical address (offices): 8, Igor Sikorsky str., Kyiv, 04112, Ukraine