## Slide 1
Лютий 2025
Програма зеленого енергетичного відновлення України
Invest Solar Ukraine 2025

## Slide 2
Мешканці Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей зіткнулися з найдовшими відключеннями електроенергії у липні-серпні 2024 року.
Пошкоджено, включно з окупованими територіями
Зменшення потужностей генерації електроенергії призвело до тривалих відключень електрики у 2024 році.
60%
Масштаб відключень узимку залежатиме від темпів ремонту, атак та характеристик регіональної енергетичної інфраструктури.
ПОШКОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Вплив енергетичної кризи в Україні на населення: оперативна оцінка ПРООН (липень-серпень 2024)
Доступ до електроенергії у грудні 2024 року (середня кількість годин без електропостачання)
за даними оперативного звіту Штабу технічного реагування на енергетичну кризу (при Міністерстві енергетики).
Львів
2 години на день
Харків
3 години на день
Київ
Запоріжжя
Тернопіль
Дніпро
Одеса
3 години на день
3,5 години на день
4 години на день
4 години на день
4,5 години на день

## Slide 3: 0,5 ГВт КОГЕНЕРАЦІЇ ПРООН БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДЛЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАД
Когенераційні установки– 468 MW
Біомасова котельня – 8 MWt
Dnipropetrovsk Oblast
Kyiv
City
Odesa
City
Mykolaiv City
Kharkiv City
Lviv
City
Zaporizhzhia
City
60 MW
120 MW
91,6 MW
19,8 MW
6,6 MW
150 MW
20 MW
8 MWt
Lutsk
City
Київ 33,5 MW Харків 16 MW Запоріжжя 28 MW
Запоріжжя & Львів, нематеріальна допомога 40 MW
Миколаїв 31 MW Одеса 26 MW
Потреби – 175 MW

## Slide 4: 4 МВТ СЕС ТА 7 МВТ⋅ГОД УЗЕ БУДУТЬ ЗБУДОВАНІ ПРООН ЗА ПІДТРИМКИ ДОНОРІВ ДЛЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАД У 2025 РОЦІ
Київ NSDC
Харків
Шостка
Миколаїв
Запоріжжя
РНБО (Київ) – (1 обєкт) 50 кВт СЕС + 90 кВт·год акум.
Харків – (12 обєктів – (5 шкіл та 7 лікарень) 0,9 МВт СЕС + 2,2 МВт·год акум.
Запоріжжя – (1 лікарня) 0,2 МВт СЕС
Запоріжжя – (1 лікарня) сонячна станція 1,2 МВт+3 МВт·год акум
Шостка – (1 об’єкт Водоканалу, очисні споруди) 1 МВт СЕС + 1 МВт·год акум.
Миколаїв – (36 обєктів Миколаївоблтеплоенерго,
СЕС для станцій зворотнього осмосу) 0,5 МВт СЕС + 0,8 МВт·год акум.
ЄС
Норвегія
Корея
Кошти донорів:
5 мільйонів доларів США:
3,3 мільйона доларів США:
1,1 мільйона доларів США:

## Slide 5
14 МВТ СЕС ПЛАНУЄТЬСЯ ЗБУДУВАТИ У 2025 РОЦІ українськими ЕСКО-компаніями для критичної інфраструктури громад через механізм ЕСКО за підтримки ПРООН
2024
ЕСКО-механізм – це модель, у якій енергосервісні компанії (ЕСКО) впроваджують енергоефективні заходи та проекти альтернативної енергетики на обєктах критичної інфраструктури громад за власні кошти, а повернення інвестицій здійснюється виключно за рахунок економії досягнутої в результаті здійснення таких заходів. Після заврешення строку ЕСКО-договору все обладнання передається критичній інфраструктурі безкоштовно і вся економія належить обєкту.
2024
2025
7 МВт СЕС
48 ESCO укладених контрактів
~ 16 млн доларів США (ціна договорів)
29 муніципалітетів
14 МВт СЕС
50 ESCO укладених контрактів
~ 30 млн доларів США (ціна договорів)
34 муніципалітети

## Slide 6
ПРИОРІТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СЕС
Пункти незламності
Лікарні
Водоканали
Регіони, що потребують першочергової підтримки
Регіони з найбільшою кількістю сонячних днів на рік (для максимізації генерації):
Регіони, які найбільше постраждали від війни (для підвищення енергетичної безпеки):

## Slide 7
ОЧІКУВАНІ ВИГОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СЕС НА КРИТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Зменшення витрат на електроенергію
Скорочення витрат бюджетів лікарень і водоканалів, що дозволить спрямувати кошти на інші критичні потреби.
Захист від майбутнього зростання тарифів на електроенергію.
Зниження залежності від традиційних джерел енергії
Скорочення споживання електроенергії з мережі.
Підвищення енергетичної незалежності громад від централізованого постачання.
Використання відновлюваної енергії для сталого розвитку.
Покращення стабільності надання послуг у кризових умовах
Безперебійне електропостачання для лікарень та водоканалів під час відключень.
Забезпечення резервного живлення для реанімаційних відділень, операційних блоків та лабораторій.
Стабільна робота насосних станцій водоканалів для забезпечення населення питною водою.
Екологічні та соціальні вигоди
Зменшення викидів CO₂ та поліпшення екологічної ситуації.
Виконання міжнародних кліматичних зобов’язань України.

## Slide 8: МЕТОДОЛОГІЯ ПРООН З ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ
Ключові географічні критерії відбору *відповідно до методології ПРООН щодо вибору міст для енергетичної підтримки
Населення та потреба в енергії
Розгляд великих населених центрів та переміщення ВПО, що впливають на енергетичні потреби.
Вразливість до атак
Близькість до зон активних бойових дій (високий ризик для міст у радіусі 100 км).
Частота попередніх атак на енергетичну інфраструктуру.
Вразливість енергетичного вузла міста
Ризики блекаутів через залежність від високовольтних мереж.
Надійність інфраструктури (кількість підстанцій, резервні високовольтні лінії).
Перебої в електропостачанні через пошкоджені підстанції та лінії передачі.
Наявність локальної генерації для забезпечення критичних послуг незалежно від централізованої мережі.
Результати оцінки варіантів технічних/технологічних рішень
Power generation source type | Wind PGFs* | Solar PGFs | Hydro- and pumped-storage PGFs | Coal-fired PGFs | Biomass PGFs | Natural gas or biogas PGFs**
The fastest possible equipment availability | No | Partially | No | No | Yes | Yes
Simple and fast installation and commissioning | No | Yes | No | No | Partially | Yes
Maximum possible flexibility (ability to ensure system flexibility) | Conditionally*** | Conditionally*** | Yes | Partially | Partially | Yes
Independence from weather and other conditions (ability to operate continuously) | No | No | Conditionally**** | Yes | Conditionally***** | Yes
Operation on the most widespread and available fuels | N/A | N/A | N/A | No | Yes | Yes
No need for special support | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes
Possible long-term continuous use | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes
Additional possibilities for increasing of economic benefits from the use | Partially | Partially | No | Yes | Yes | Yes
Positive impact on the green transition | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partially
Overall score | 8 | 11 | 11 | 7 | 15 | 17

## Slide 9
ПРИКЛАД УСПІШНОГО СЕС-ПРОЄКТУ ПРООН
В М.ХАРКІВ – ЛІКАРНЯ №8
Norway
Проєкт реалізовано за донорської підтримки Королівства Норвегії
186 000 кВт
річне виробництво ел/е
170 кВт
потужність СЕС
до 30%
річне заміщення традиційної ел/е
1,5 млн грн
річна економія
100 кВт-г
ємність акум.

## Slide 10
ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПАРТНЕРІВ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕС
ДЛЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТУРКТУРИ
За даними Української асоціації відновлюваної енергетики у 2024 році встановлено майже 600 МВт СЕС для власного споживання
(частина з яких встановлена для забезпечення критичної інфраструктури громад).
Проте на сьогодні охоплення СЕС складає менше 1%. Адже в Україні близько 20 тис лікарень та об’єктів Водоканалів.
Тому тільки синергія між донорами, державою та приватним сектором дозволить ефективно масштабувати проекти СЕС, поєднавши грантове фінансування, національні програми підтримки та приватні інвестиції.
до 20 млн грн
під 9% річних
на 10 років
до 150 млн грн
під 5-7-9% річних
на 10 років
100% приватні інвестиції
ЕСКО-механізм
Кредити МФО
Гранти

## Slide 11
Дякую
Керівниця Програми
Юлія Рибак
yuliia.rybak@undp.org
ПРООН із зеленого
енергетичного відновлення України