Опросный лист

по деаэрации

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в деаэрированной воде (G), м3/час |  |
| 2. | Содержание кислорода в исходной воде, мг/л |  |
| 3. | Марка существующих деаэраторов, их количество Количество в одновременной работе |  |
| 4. | Среднегодовая температура воды перед деаэратором (t1), оС |  |
| 5. | Температура воды после деаэратора (t2), оС |  |
| 6. | Температура исходной воды, (tисх), оС |  |
| 7. | Применяемый вид топлива |  |
| 8. | Низшая теплотворная топлива (Qнр), ккал/кг |  |
| 9. | Годовой пробег оборудования, ч |  |
| 10. | Стоимость применяемого топлива, грн/т, грн/1000 м3 (для газа). |  |
| 11. | Стоимость 1кВт/ч, грн. |  |
| 12. | Мощность вакуумного насоса (при вакуумной деаэрации), кВт. |  |
| 13. | Наличие баков аккумуляторов деаэрированной воды (при вакуумной деаэрации), количество, объем |  |
| 14. | Мощность откачивающего насоса деаэрированной воды из баков аккумуляторов, кВт |  |
| 15. | Марки котельных агрегатов, установленные в котельной, их количество Количество одновременно работающих котлов |  |
| 16. | Температура воды оС: - после котлов - линии обратного трубопровода |  |
| 17. | Расход сетевой воды, м3/час |  |

________________________________________________________________________________

(Название организации, ФИО, должность, контактные данные сотрудника заполнявшего

________________________________________________________________________________

опросный лист)

Для правильности проведения расчетов и качественного дальнейшего сотрудничества просим ВАС, внимательно и максимально объективно заполнять опросный лист с указанием контактных данных. Желательно предоставить подробную схему котельной, а также тепловую схему.