МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування низькотемпературного плазмового стерилізатора ВМ-055L, виробництва BeyondMedi Co..Ltd  код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

1.Місце надання послуг: м.Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | низькотемпературного плазмового стерилізатора ВМ-055L, виробництва BeyondMedi Co..Ltd |  |

Перелік послу/робіт:

- Послуги з технічного обслуговування низькотемпературного плазмового стерилізатора ВМ-055L, виробництва BeyondMedi Co..Ltd:

  - Тестування механічних вузлів апарату;

  - Тестування системи живлення, вентиляції та ваккумної системи;

  - Тестування роботи електромагнітного клапану;

  - Тестування роботи блоку генерації плазми;

  - Тестування роботи принтеру;

  - Заміна трубки зворотнбого забору мастила з фільтру в вакуумний насос;

  - Заміна мастила в компресорі;

  - Заміна масляного та повітряного фільтрів;

  - Профілактичні роботи ( відповідно до рекоментдацій заводлу-виробника;

  - Перевірка програмного забезпечення;

  - Очищення ущільнюючої рокладки на камері;

  - Перевірка параметрів роботи компресора;

  - Калібрування вакуумної системи.

Загальні вимоги:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

2. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).

4. Технічне обслуговування не підлягає гарантії та проводиться 1 (один) раз на рік (надати гарантійний лист).

5. Наявність сертифікованого інженера на території України, який пройшов навчання від виробника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера (надати копію).

Очікувана вартість закупівлі 92000,00 грн. з ПДВ