# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 - 33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

| № | НК 024:2023 | Код НК 031:2024 | Найменування виробу, що закуповується | Технічні характеристики | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43375 Піпетка з ручним заповненням | W0503020199-ПІПЕТКИ – ІНШЕ | Піпетка Пастера 3 мл, 500 шт, нестерильна | Характеристики: Матеріал- Поліетилен (РЕ) Стерильність- НІ Об’єм- 3 мл Градуювання- ТАК Довжина - 160 мм Упаковка-фасування - 500 шт | пак | 50 |
| 2 | 35413 Загальна лабораторна тара багаторазового використання | W050301029099-МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АНАЛІЗИ ЗРАЗКІВ, ПЛАСТИКОВІ IN VITRO КОНТЕЙНЕРИ –ІНШЕ | Мікротитрувальний планшет, ПС 96 лунок, "U"-подібне дно, стерильний | Плашки мають: - бути з полістиролу; - мати 96 лунок; - мати лунки об'ємом 0,281 мл; - бути розміром 127,70 х 85,80 х 14,10 мм; - мати "U"-подібне дно; - мати літерно-цифрове маркування лунок; - бути стерильні. | шт | 50 |
| 3 | 35413 Загальна лабораторна тара багаторазового використання | W050301029099-МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АНАЛІЗИ ЗРАЗКІВ, ПЛАСТИКОВІ IN VITRO КОНТЕЙНЕРИ –ІНШЕ | Резервуар для реагентів 25 мл ПВХ №10 під багатоканальний дозатор | Ванночки мають: - бути виготовлені з Полівінілхлориду; - бути розраховані на 25 мл; - бути призначені для ПЛР; - бути стерильні; - бути вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів; - бути в пакованні по 10 шт. | паков | 100 |
| 4 | 15155-Інокуляційна петля IVD | W05030380 МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ, ПЕТЛІМІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ – АКСЕСУАРИ | Інокуляційні петлі 1 мкл стерильні, жовтого кольору (20 шт/уп) | Петлі мають: - бути з поліпропілену; - бути жовтого кольору; - бути об'ємом 1 мкл; - бути стерильні; - бути в пакованні по 20 шт. | паков | 15 |
| 5 | 15155-Інокуляційна петля IVD | W05030380 МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ, ПЕТЛІМІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ – АКСЕСУАРИ | Інокуляційні петлі 10 мкл стерильні, блакитного кольору (20 шт/уп) | Петлі мають: - бути з поліпропілену; - бути блакитного кольору; - бути об'ємом 10 мкл; - бути стерильні; - бути в пакованні по 20 шт. | паков | 3 |
| 6 | 43344 Чашка Петрі для тканинної культури | W0503030101 - ЧАШКИ ПЕТРІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОСІВУ – ІНШЕ | Чашка Петрі, 90 мм (mm), без вентиляційних отворів, 20 шт. | Повинен бути прозорим та мати плоску циліндричну форму без вентиляційних отворів. Чашка Петрі складається з двох частин, одна з яких має більший діаметр та служить кришкою. Відсутність вентиляційних отворів забезпечує герметичність, що допомагає уникнути контамінації ззовні та сприяє створенню стабільного середовища для вирощування мікроорганізмів або зберігання зразків. Характеристики: Стерильність - ТАК Матеріал - Полістирол (PS) Діаметр чашки - 90 мм Висота Чашки -15 мм Кількість секцій - Одна Вентиляційні отвори- ні Координаційна сітка- Без сітки Автоклавування - ні Упаковка-фасування - 20 шт | пак | 1 000 |
| 7 | 43344 Чашка Петрі для тканинної культури | W0503030101 - ЧАШКИ ПЕТРІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОСІВУ – ІНШЕ | Чашка Петрі, 90 мм (mm), без вентиляційних отворів, 1 шт. | Виріб прозорий, має плоску циліндричну форму без вентиляційних отворів. Чашка Петрі складається з двох частин, одна з яких має більший діаметр та служить кришкою. Відсутність вентиляційних отворів забезпечує герметичність, що допомагає уникнути контамінації ззовні та сприяє створенню стабільного середовища для вирощування мікроорганізмів або зберігання зразків. Характеристики: Стерильність -ТАК Матеріал -Полістирол (PS) Діаметр чашки -90 мм Висота Чашки -15 мм Кількість секцій -Одна Вентиляційні отвори -НІ Координаційна сітка -Без сітки Автоклавування - НІ Упаковка-фасування -1 шт | шт | 20 |
| 8 | 44796- Медична лінійка багаторазового використання | W05030301 МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ ПРИСТРОЇ ДЛЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОСІВУ | PW297 Лінійка для вимірювання розмірів зон затримки росту мікроорганізмів (200 мм Х 95 мм)(3 шт.) | виготовляється з прозорого міцного пластику Лінійка для вимірювання зон затримки росту зручна для точного зчитування зон. Вона може вимірювати зони в діапазон 10 - 40 мм. (упак.-3 шт.) | паков | 1 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість складає 203000,00 грн. з ПДВ.