МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування системи для дослідження функції леденів Vyntus One DL  серійний номер 42403433 код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

1.Місце надання послуг: м.Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | система для дослідження функції леденів Vyntus One DL | 42403433 |

Перелік робіт: система для дослідження функції леденів Vyntus One DL

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Од.вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | O2-Fuel Cell UFO-140 extendet Датчик кисню UFO-140 і його встановлення | послуга | 1 |
| 2. | Vyntus ONE/CPX Tubing set | послуга | 1 |

Загальні вимоги:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

2. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).

4. Технічне обслуговування не підлягає гарантії та проводиться 1 (один) раз на рік (надати гарантійний лист).

5. Наявність  інженера на території України, який пройшов навчання з  можливістю надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера (надати копію).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість 129000,00 грн. з ПДВ.