ОБГРУНТУВАННЯ

Технічні вимоги:

на закупівлю послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та калібрування допоміжного обладнання, що експлуатуються в Державної установі «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України» (ННЦРМГО)

код 71630000-3 за ДК 021:2015 «Послуги з технічних огляду та випробувань» (метрологічна повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки,

Мета закупівлі: Повірка засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) – це сукупність операцій, що включають перевірку та маркування, або видачу документа про повірку ЗВТ, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам.

Наявність свідоцтва про метрологічну повірку є обов’язковою для проведення атестації лабораторій і акредитації  нашої установи.

Перелік  медичного обладнання / ЗВТ

| Код ЗВТ | Найменування засобів вимірювальної техніки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од. вим. | Кіл-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04002 | Ваги для статичного зважування РП-150 | шт | 7 |
| 04002 | Ваги для статичного зважування Seca 761 70 | шт | 2 |
| 04002 | Ваги для статичного зважування Health Scal | шт | 1 |
| 04002 | Ваги для статичного зважування HN286(HN-286-E) | шт | 1 |
|  | Ваги лабораторні електронні LT200B | шт | 1 |
|  | Ваги лабораторні електронні TBE-0,3-0,01 | шт | 1 |
|  | Ваги лабораторні торсійні ВТ-500 | шт | 2 |
| 20151 | Вимірювачі артеріального тиску Paramed | шт | 3 |
| 020151 | Вимірювачі артеріального тиску Mscroisfe BR | шт | 2 |
| 020151 | Вимірювачі артеріального тиску LD | шт | 3 |
| 020151 | Вимірювачі артеріального тиску Vega | шт | 3 |
| 020151 | Вимірювачі артеріального тиску ММП-60 | шт | 8 |
| 020151 | Вимірювачі артеріального тиску Dr.Fre M | шт | 1 |
| 11003 | Аналізатор гематологічний автоматичний Sysmex XP-300 | шт | 2 |
| 11003 | Аналізатор гематологічний автоматичний XN/XN-1500 | шт | 1 |
| 1103 | Гематологічний аналізатор PC210ERVA | шт | 1 |
|  | Аналізатор сечі Cstolab Ridtr | шт | 1 |
| 11003 | Аналізатор гематологічний автоматичний KX-21-N | шт | 1 |
| 05913 | Аналізатор електролітів Easy Lyte Plus “Na/K/Cl Analyzer” | шт | 1 |
| 05013 | Біохімічний напівавтоматичний аналізатор Hymalyzer 2000 | шт | 1 |
| 05013 | Біохімічний напівавтоматичний аналізатор HymaSstar 200 | шт | 1 |
| 05013 | Біохімічний напівавтоматичний аналізатор HymaSstar 300 | шт | 1 |
| 05013 | Аналізатор –фотометр біохіиічний автоматичний HumaStar 600 | шт | 1 |
| 11006 | Аналізатор імуноферментний LIBLANE-022 | шт | 1 |
| 11006 | Аналізатор імуноферментний LIBLANE-028 | шт | 1 |
| 11006 | Спектрофотометр ULAB 102 UV | шт | 1 |
| 11006 | Аналізатор –фотометр імунофлюоресцентний FLUORECARE IDCARD | шт | 1 |
| 11006 | Аналізатор –фотометр імунофлюоресцентний | шт | 1 |
|  | LS1100 | шт |  |
| 1106 | Автоматичний імуноаналізатор Hipro | шт | 1 |
| 11089 | Фотометр фотоелектричний КФК-3 | шт | 1 |
| 11019 | Коагулометр HUMACLOT gunior | шт | 1 |
| 11019 | Коагулометр HUMACLOT Duo Plus | шт | 1 |
| 11022 | Прилад для визначення оптичної густини бактеріальних суспензій Densi –La-Meter 2 | шт | 1 |
| 05032 | PH -метр | шт | 1 |
| 03019 | Дозатори піпеткові одноканальні | шт | 38 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Vinno G55 | шт | 1 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Vinno E10 | шт | 2 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Vinno G80 | шт | 1 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система SAMSUNG MEDISON ACCUVIX V10 | шт | 1 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Toshiba Nemio XG SSA-580A | шт | 2 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Aloka ARIETTA 850 | шт | 1 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Smart3300 | шт | 2 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система Versana Active | шт | 2 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система SA 9900 | шт | 1 |
| 012221 | Ультразвуеова діагностична система PICO | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф Cardioline ECG1550K | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф Модус ЕМГ | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф Heaco ECG1201 | шт | 2 |
| 09109 | Електрокардіограф ECG100L | шт | 2 |
| 09109 | Електрокардіогра MAC 1200 | шт | 2 |
| 09109 | Електрокардіограф Fazzini EEG300 | шт | 4 |
| 09109 | Електрокардіограф ЮКАРД100 | шт | 2 |
| 09109 | Електрокардіограф Hewlet PackardM 1700A | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф BTL 4 Pro | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф BTL -08 SD6 | шт | 1 |
| 09109 | Холтерська система BTL -08 Holter H600 | шт | 2 |
| 09109 | Електрокардіограф BTL -08 SD6 | шт | 1 |
| 09109 | Електрокардіограф Bene Heart R12 | шт | 7 |
| 09109 | Комплекс диагностичний ЕЕГ Braintest | шт | 2 |
| 09109 | Комплекс диагностичний DX-NT | шт | 1 |
| 09109 | Комплекс диагностичний КАРДІО (ЕКГ) | шт | 2 |
| 09109 | Електроенцефалографічна система JAELEP | шт | 1 |
| 09109 | Холтерівська система ЕКГ Cardiospy EC-3H/ABP | шт | 1 |
| 099162 | Комплекс реографічний RHEOTEST | шт | 1 |
| 099230 | Монітор пацієнта Taurusna | шт | 9 |
| 099230 | Монітор пацієнта Mediana M20 | шт | 8 |
| 099230 | Монітор пацієнта Fazzini | шт | 2 |
| 099230 | Монітор пацієнта CMS7000 | шт | 3 |
| 099230 | Монітор пацієнта PGS50 | шт | 6 |
| 099230 | Монітор пацієнта Vsta120 | шт | 5 |
| 09109 | Кардіодефібрилятор Mediana D500 | шт | 1 |
| 09109 | Кардіодефібрилятор G5S-41PO | шт | 1 |
| 09109 | Кардіодефібрилятор EfficiaDFM100 | шт | 1 |
| 09109 | Кардіодефібрилятор CardioServ | шт | 1 |
| 09109 | Кардіодефібрилятор HeartOnA15 | шт | 6 |
|  | Пульсоксиметр Ютасоксі200 | шт | 1 |
| 12043 | Спектрометр випромінювання людини СВИЧ_-АКП-З | шт | 1 |
|  | Радіометр TRASERCO T401 | шт | 2 |
| 06035 | Гігрометри психометричні ВИТ | шт | 80 |
|  | Термометри | шт | 80 |
| 1101 | Автоматичний рефрактометр / кератометр Grand Seiro GR-3300 | шт | 1 |
| 03083 | Спірограф MIR Spirobank | шт | 2 |
|  | Шприцевий інфузійний насос * | шт | 31 |
|  | Дозатор шприцевий | шт | 2 |
|  | Інфузомат волюметрічний * | шт | 10 |
|  | Інфузійна помпа * | шт | 21 |
|  |  | шт |  |
|  | Калібровання та медичної техніки | шт |  |
|  | Термостат ТС-80М-2 | шт | 3 |
|  | Термостат ТС-20 | шт | 1 |
|  | Термостат ТВЗ-25 | шт | 2 |
|  | Термостат Incucell BMT | шт | 1 |
|  | Термостат BINDER | шт | 1 |
| 07К006 | Цетрифуга ОПН –8, ОПН- 3 | шт | 5 |
| 07К006 | Центрифуга Biocan LVS3000 | шт | 2 |

Інші вимоги:

- Якість наданих послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що потребує в експлуатації, та оформлення її результатів № 193 від 08.02.2016р. ДСТУ ISO/EC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторії» та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документом.

- Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Очікувана вартість послуги складає: 625 000,00 грн. з ПДВ.

ініціатор закупівлі: провідний інженер з метрології Єгорова І.В.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).