# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33140000-3 — Медичні матеріали (медичні комплекти, голки для біопсії, голка для аспірації кісткового мозку):

| № | Код НК 024:2023 | Наближений код ДК 021:2015 | Найменування товару або еквівалент | Медико-технічні вимоги | Од. вим. | К-ть | Ціна з ПДВ,грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44069 - Одноразовий набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів | 33141620-2 — Медичні комплекти | Набір маніпуляційний отоларингологічний | Склад: шпатель ларингологічний - 1 шт. (пиломатеріал); воронка вушна (розмір S) (отвір 4 мм) - 1 шт. (ABS пластик); воронка вушна (розмір М) (отвір 4,6 мм) - 1 шт. (ABS пластик); дзеркало носове - 1 шт. (ABS пластик), стерильний | шт | 4000 | 41,40 | 165 600,00 |
| 2 | 47540 Голка для біопсії м’яких тканин одноразового використання | 33141323-0 — Голки для біопсії | Одноразова біопсійна голка сумісна з багаторазовими біопсійними системами Medcore і Bard Magnum UNICORE | Одноразові голки для біопсії м’яких тканин мають спеціальне ехогенне покриття для точного позиціювання під час виконання біопсії під контролем ультразвуку. Наявні сантиметрове маркування голки та фіксатор глибини проникнення. Можна використовувати з коаксіальною голкою-інтрод’юсером. Стерильна, термін стерильності 5 років. Сумісна з системами: MEDCORE, MAGNUM. Доступні голки:з потрійною заточкою Артикул: UС…-00 Розмір голки: 14G, Довжина голки: 100 (мм) | шт | 20 | 1 506,56 | 30 131,20 |
| 3 | 47540 Голка для біопсії м’яких тканин одноразового використання | 33141323-0 — Голки для біопсії | Одноразова біопсійна голка сумісна з багаторазовими біопсійними системами Medcore і Bard Magnum UNICORE | Одноразові голки для біопсії м’яких тканин мають спеціальне ехогенне покриття для точного позиціювання під час виконання біопсії під контролем ультразвуку. Наявні сантиметрове маркування голки та фіксатор глибини проникнення. Можна використовувати з коаксіальною голкою-інтрод’юсером. Стерильна, термін стерильності 5 років. Сумісна з системами: MEDCORE, MAGNUM. Доступні голки: з потрійною заточкою Артикул: UС…-00 Розмір голки: 14G, Довжина голки: 160 (мм) | шт | 20 | 1 506,56 | 30 131,20 |
| 4 | 47540 Голка для біопсії м’яких тканин одноразового використання | 33141323-0 — Голки для біопсії | Одноразова біопсійна голка сумісна з багаторазовими біопсійними системами Medcore і Bard Magnum UNICORE | Одноразові голки для біопсії м’яких тканин мають спеціальне ехогенне покриття для точного позиціювання під час виконання біопсії під контролем ультразвуку. Наявні сантиметрове маркування голки та фіксатор глибини проникнення. Можна використовувати з коаксіальною голкою-інтрод’юсером. Стерильна, термін стерильності 5 років. Сумісна з системами: MEDCORE, MAGNUM. Доступні голки: з потрійною заточкою Артикул: UС…-00 Розмір голки: 16G Довжина голки: 120 (мм) | шт | 20 | 1 506,56 | 30 131,20 |
| 5 | 47540 Голка для біопсії м’яких тканин одноразового використання | 33141323-0 — Голки для біопсії | Одноразова біопсійна голка сумісна з багаторазовими біопсійними системами Medcore і Bard Magnum UNICORE | Одноразові голки для біопсії м’яких тканин мають спеціальне ехогенне покриття для точного позиціювання під час виконання біопсії під контролем ультразвуку. Наявні сантиметрове маркування голки та фіксатор глибини проникнення. Можна використовувати з коаксіальною голкою-інтрод’юсером. Стерильна, термін стерильності 5 років. Сумісна з системами: MEDCORE, MAGNUM. Доступні голки:з потрійною заточкою Артикул: UС…-00 Розмір голки: 16G Довжина голки: 160 (мм) | шт | 20 | 1 506,56 | 30 131,20 |
| 6 | 46350 Голка для біопсії кісткового мозку одноразового застосування | 33141300-3 — Приладдя для венепункції та забору крові | Голка для аспірації кісткового мозку PERFECTUS | Голка для аспірації кісткового мозку із грудини або з гребеня клубової кістки для атравматичного, швидкого і легкого проникнення та аспірації кісткового мозку має потрійну заточку кінчика голки та містить адаптер для шприца луер-лок. З регульованою глибиною проникнення Стерильна, термін стерильності 5 років. Артикул: PS … Розмір голки: 15G Довжина голки: 75 (мм) | шт | 400 | 1 254,87 | 501 948,13 |
| 7 | 46350 Голка для біопсії кісткового мозку одноразового застосування | 33141323-0 — Голки для біопсії | Голка для біопсії кісткового мозку MEDLOCK | Голка для біопсії кісткового мозку має ергономічне руків’я з кольоровим маркуванням та адаптер для шприца луер-лок. Для безпечного видалення зразка має спеціальний пристрій. Доступна у конфігурації Diamond, Aspiration, Fish Mouth. Стерильна, термін стерильності 5 років. Артикул: MB Розмір голки: 9G, Довжина голки: 100 (мм) | шт | 300 | 2 761,43 | 828 429,10 |
| 8 | 46350 Голка для біопсії кісткового мозку одноразового застосування | 33141323-0 — Голки для біопсії | Голка для біопсії та аспірації кісткового мозку MEDLOCK | Голка для біопсії та аспірації кісткового мозку зі спеціальною екстракційною канюлею для атравматичного та безпечного вилучення зразка має ергономічне руків’я з кольоровим маркуванням. Наявний адаптер шприца луер-лок. Має додаткові екстракційні канюлі «MМ» чи «MF» для вилучення зразка атравматично та безпечно. Для полегшення вилучення зразка та контролю його довжини під час процедури є з’ємний провідник з індикаторами. Стерильна, термін стерильності 5 років. Артикул: MM Розміри голки: 11G Довжина голки: 100 (мм) | шт | 200 | 2 761,43 | 552 286,06 |

Очікувана вартість закупвлі складає: 2 168 788,09 грн. (два мільйони сто шіст десят вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 09 коп.) з ПДВ,

На запропоновану продукцію учасник у складі пропозиції повинен надати наступні документи:

- З метою запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, яка може нанести шкоду здоров’ю пацієнтів та персоналу, забезпечення безпечної роботи персоналу та дотримання законодавства щодо охорони праці, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника.

- Гарантійний лист щодо строку придатності товару, який на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.

- Копії декларацій про відповідність з додатками до них на предмет закупівлі, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (чинну на час розгляду та завірену належним чином). У додатках до декларацій учасник  повинен чітко виділити позиції, що він пропонує згідно з умовами закупівлі.

- Інформація про відповідність медико-технічним вимогам повинна бути підтверджена документами від виробника (копіями декларацій про відповідність з додатками до них та/або копіями сертифікатів/паспортів якості/аналізу виробника та/або іншими технічними документами).

На позицію №1 учасник додатково повинен надати:

- Копію сертифікату на систему управління якості ISO 13485 «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485: 2016, IDT; ISO 13485: 2016, IDT)» виробника запропонованої продукції.

- Термін придатності продукції – не менше 5 років, що має бути підтверджено документами від виробника (паспорти якості).

- Стерильні вироби, що є предметом закупівлі, мають бути простерилізовані газовим методом (етиленоксидом або оксидом етилену), що має бути підтверджено документами від виробника (паспорти або сертифікати якості). Залишки після стерилізації етиленоксидом (скорочено - ЕО) не повинні перевищувати норм ДСТУ EN ISO 10993-7:2015 "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації етиленоксидом", на підтвердження учасник повинен надати протокол досліджень на залишок ЕО, що виданий сертифікованою або акредитованою лабораторією та надати документи, що підтверджують визнання вимірювальних можливостей даної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання" та ДСТУ EN ISO 10993-7:2015 "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації або атестат про акредитацію випробувальної лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

- Відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, пункту 31, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753, надати довідку щодо порядкового номеру запису продукції, що є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.