# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реактиви  лабораторні для КДЛ  ННЦРМГО в 2026 році  EasyLyte код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № з/п | НК024:2023 | НК031:2024 | Найменування товару | К-ть | Од. виміру | Тех.характристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напів автоматизованих систем | W0201040285- МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КРОВІ / ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ) | EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas,EasyElectrolytes | 4 | компл | Для діагностичного використання In Vitro СКЛАД: Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл. Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок. |
| 2 | 52868 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | W0101050204- МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯЕЛЕКТРОЛІТІВ) | EasyQC Bi-Level Quality Control Kit EasyQC Дворівневий нaбіp для контролю якості | 1 | компл | Контрольний матеріал для ведення внутрішньолабораторного контролю якості за двома рівнями (10мл норма, 10 мл вище норми) при роботі з іонселективними аналізаторами серії EasyLyte |
| 3 | 52866 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | W01010399- МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (ЕЛЕКТРОЛІТИ – ІНШЕ) | EasyLyte PLUS Solution Pack (800 ml) Блок розчинів для EasyLyte PLUS 800 mL (мл) | 4 | шт | Блок розчинiв Easylyte Na +/К+ / CI- приэначений для кiлькiсного виэначення iонiв натрiю (Na +), калiю (К+) i хлору (CI-) в сироватцi, плазмi, цiльнiй кровi i сечi людини на аналiзаторi Easylyte .Тiльки для nрофесiйного застосування. Для дiагностики in vitro. |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість 71000,00 грн. з ПДВ