Обгрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик

на закупівлю за предметом код ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (анестезійні та реанімаційні інструменти)

| № | КОД НК 024:2023 | Профіль Емаркет | Найменування товару або еківалент | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37704 - Контур дихальний анестезіологічний, одноразового використання, нестерильний | Контури дихальні для анестезії: гофрована трубка, поліетилен, 150 см, для дорослих, одноразова, не стерильна, діаметр 22 мм, з резервним мішком 3-4 л, кутовий з’єднувач з портом Luer Lock, конектори 22F та 22М/15F, прямий з’єднувач 22М/22М. | Контур дихальний одноразового використання “MEDICARE” для анестезії (з латексним мішком 3л), для дорослих | 550 | шт |
| 2 | 40601 - Периферичний судинний катетер | Набір для епідуральної анестезії, для дорослих, катетер з 3 боковими отворами, стандартним кінчиком, голка 18G, катетер 20G | Набір для епідуральної анестезії "MEDICARE" | 50 | шт |
| 3 | 46967-Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 7.00 мм, З манжетою | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 7,0 | 600 | шт |
| 4 | 46967-Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 7.50 мм, З манжетою | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 7,5 | 300 | шт |
| 5 | 46967-Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 8.00 мм, З манжетою | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 8,0 | 150 | шт |
| 6 | 46967-Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 6.50 мм, З манжетою | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 6,5 | 50 | шт |
| 7 | 35404- Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування | Трубка трахеостомічна, I.D:7(O.D.:9,33) довж. 81 мм,з ПВХ, рентгеноконтрастна смуга по всій довжині, з рухливим фланцем, конектор для фіксації, стерильна, одноразова, 1 манжета | Трубка трахеостомічна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 7,0 | 200 | шт |
| 8 | 35404- Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування | Трубка трахеостомічна, I.D:7,5(O.D.:9,98) довж. 85 мм,з ПВХ, рентгеноконтрастна смуга по всій довжині, з рухливим фланцем, конектор для фіксації, стерильна, одноразова, 1 манжета | Трубка трахеостомічна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 7,5 | 200 | шт |
| 9 | 35404- Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування | Трубка трахеостомічна, I.D:8(O.D.:10.73) довж. 91 мм,з ПВХ, рентгеноконтрастна смуга по всій довжині, з рухливим фланцем, конектор для фіксації, стерильна, одноразова, без порту для надманжеточної аспірації, 1 манжета, не армована, без фенестрації | Трубка трахеостомічна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 8,0 | 200 | шт |
| 10 | 61134- Теплообмінник/вологообмінник/ бактеріальний фільтр стерильний | Вірусо - бактеріальний фільтр дихальний для дорослих, одноразовий, ектростатичний с тепловологообмінником, 22F/15M¦22M/15F, Luer Lock, Опір потоку см H₂O :від 0.8, прямий | Фільтр з тепло та вологообмінником вірусо-бактеріальний одноразового використання, стерильний "MEDICARE" (електростатичний, з портом, для дорослих) | 1 300 | шт |

Очікувана вартість закупівлі товару становить 742149,86грн. (сімсот сорок дві тисячі сто сорок девять гривень 86 копійок.) з ПДВ.