# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реактиви для патологоанатомічного відділення  ННЦРМГО в 2026 році код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № | НК 024:2023 | Найменування виробу, що закуповується | Технічні характеристики | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33489 Розчин параформальдегіду IVD (діагностика in vitro) | Формальдегід NB 4%, 5000 мл | Формальдегід 4% розчин Готовий до використання Стабілізований фосфатним буфером рН 7,0 ±0,2 пакування 5 л | шт | 30 |
| 2 | 57753 37-відсотковий розчин формальдегіду IVD (діагностика in vitro ) | Формалін 5 кг | Прозора безбарвна або світло бежевого кольору рідина. Масова частка формальдегіду – не менше 37 % Каністра – 5 кг | кг | 50 |
| 3 | 33487 Хелатний агент, декальцифікація | Розчин для декальцінації OsteoSens, 1000 мл | Декальцінуючий розчин для тендітних тканин в гістології Реагент на основі ЕДТА пакування 1 л | шт | 2 |
| 4 | 55666 Ізопропіловий спирт IVD (діагностика in vitro ), реагент | Спирт ізопропіловий хч (бут 0,8 кг) | Масова частка основної речовини ≥ 99,8,% Зовнішній вигляд- Прозорий, без завислих речовин | кг | 100 |
| 5 | 38524 Етиловий спирт (етанол Етиловий спирт (етанол IVD (діагностика in набір, ферментний спектрофотометрії експрес-аналіз, набір ферментний аналіз спектрофотометрії експрес-аналіз | Гістанол 100, 10 л | Розчин для дегідратації/регідратації Денатурований алкоголь для використання в гістології Упак 10 л | шт | 10 |
| 6 | 59122 Ксілолового розчину замінник IVD (діагностика in vitro ) | Замінник ксилолу BioClear, 5 л | Середовище для гістології Сумісне з парфіном, спиртами та заклбчними середовищами (смолами) Вміст Р-ксилолу не більше 14% М-ксилолу не більше 55% О-ксилолу – не менше 7% пакування 5 л | шт | 30 |
| 7 | 57738 Парафінове заливальне середовище IVD (діагностика in vitro ) | Парафін гістологічний легкоплавкий, 1 кг | Не потребує гомогенізації в гранулах Розмір гранул 5-10 мм Точка плавління 52-54ºС Властивості проникнення (при 25ºС)В межах 12-18 мм Відносна щільність 0,9 Колір білий Домішки Не більше 6 мг/м3 | кг | 50 |
| 8 | 57738 Парафінове заливальне середовище IVD (діагностика in vitro ) | Парафін гістологічний полімеризований, 1 кг | Не потребує гомогенізації в гранулах Розмір гранул 5-10 мм Точка плавління 54-57ºС Властивості проникнення (при 25ºС)В межах 12-18 мм Відносна щільність 0,9 Колір білий Домішки Не більше 6 мг/м3 | кг | 50 |
| 9 | 43500 Розчин для фарбування гематоксиліну та еозину, IVD (діагностика in vitro ), одностадійний | Гематоксилін M, 1000 мл | Гематоксилін за прописом Маєра рН в межах 2.0-2.5 упак 1000 мл | шт | 10 |
| 10 | 42671 Розчин гематоксиліну, IVD (діагностика in vitro ) | Гематоксилін H, 1000 мл | Модифікований гематоксилін Гарріса для ядерного фарбування не містить оксиду ртуті на основі йодату Упак 1000 mL | шт | 5 |
| 11 | 43500 Розчин для фарбування гематоксиліну та еозину, IVD (діагностика in vitro), одностадійний | Еозин контрастний Плюс, 1000 мл | Еозин контрасний з додаванням флоксалу та фарби Бебріх-Скарлет спиртовий розчин готовий до використання упак 1000 мл | шт | 10 |
| 12 | 59122 Ксілолового розчину замінник IVD (діагностика in vitro ) | Замінник ксилолу BioClear New, 5000 мл | Замінник ксилолу на основі аліфатичних вуглеводнів Упак 5000 mL | шт | 5 |
| 13 | 43550 Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro ) | Заключне середовище BioMount DPX, 500 мл | Сумісне з ксилолом та його замінниками Густина 850-950 cSt Рефрактивний індекс 1,5210-1,5230 Упак 500 мл | шт | 6 |
| 14 | 43532 Конго червоний, барвник, набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір конго червоний за Хігманом, 100 тестів | Набір для фарбування амілоїдних відкладень із трьома реагентами Congo Red реагент не менше 30 мл Калій гідроксид, розчин не менше 30 мл Гематоксилін G2 не менше 30 мл | шт | 1 |
| 15 | 43597 Барвник Ван Гізона для колагенових волокон, набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір Ван Гізон трихром, 100 тестів | -Три реагентний набір для фарбування колагенових волокон -Склад набору: Гематоксилін , Вейгерта A Залізо реагент, Вейгерт B Кислий фуксин за Ван Гізоном, реагент -Об’єм кожного з компонентів не менше 100 мл | шт | 2 |
| 16 | 43512 Барвник Косса, набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір Ван Коса, 100 тестів | П’яті реагентний набір для фарбування кальцієвих депозитів та солей кальцію Карбонат літію, розчин не менше 30 мл Срібно-аміачний реагент не менше 30 мл Відновлювальний буфер, розчин – не менше 30 мл Тіосульфат натрію, 5% розчин не менше 30 мл Ядерно-швидкий червоний реагент (Кернехтрота) не менше 30 мл | шт | 1 |
| 17 | 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір ТВ-стейн гісто, 100 тестів | Три-реагентний набір для фарбування кислото-стійких бактерій в гістологічних зрізах за Цилем-Нільсоном TB карбол фуксин реагент не менше 30 мл TB Знебарвлювач не менше 2х30 мл Реагент метиленовий синій для Льофлером не менше 30 мл | шт | 1 |
| 18 | 44946 Фарбування за Романовським, IVD (діагностика in vitro ), набір | Набір для фарбування хелікобактер пілорі за Гімзою, 100 тестів | Чотири-реагентний набір для фарбування Helicobacter pylori на гістологічних зразках відповідно до Леннарта Розчин Гімзи не менше 50 мл Буферний розчин, pH 7,2 не менше 100 мл Диференціюючий реагент для набору Giemsa HP не менше 2х100 мл Дегідратуючий реагент не менше 2х100 мл | шт | 1 |
| 19 | 42687 Барвник альціановий синій/реактив Шиффа (РШ), набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір альціановий синій – P.A.S., 100 тестів | Семи-реагентний набір для визначення кислих мукополісахаридів за Моурі Розчин альціанового синього pH 2,5 не менше 30 мл Тетраборат натрію, розчин не менше 30 мл Періодна кислота, 0,8% розчин не менше 30 мл Реагент BioSchiff – не менше 30 мл Метабісульфіт натрію, розчин не менше 30 мл Реагент HCl, P.A.S. – не менше 30 мл Гематоксилін ML – не менше 30 мл Розчин альціанового синього pH 2,5 Тетраборат натрію, розчин Періодна кислота, 0,8% розчин Реагент BioSchiff Метабісульфіт натрію, розчин Реагент HCl, P.A.S. Гематоксилін ML | шт | 1 |
| 20 | 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи | Розчин для помʼякшення парафінових блоків, 500 мл | Розчин для розм'якшення тканини, залитої в парафіновий блок Призначення регідратація та розм’якшення тканини, що забезпечує легке розрізання без руйнування блоку Швидкість проникнення в тканину не менше 3 мм за 24 години Упаковка – 500 мл | шт | 1 |
| 21 | 59059 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для ручного обладнання | Знежирювач для скла | Набір розрахований для знежирення 5000 штук скла. СКЛАД НАБОРУ Знежирювач для скла - 1 флакон з (1000 ± 40) мл. | шт | 1 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Завідувач патологоанатомічного

відділення                                         ______________________