# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

швидкі тести  (тест система) для лабораторії КДЛ ННЦРМГО  код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № п/п | Найменування товару (або еквівалент) | КОД НК 031:2024 | Код та назва товару згідно з НК 024:2023 | Технічні характеристики | Кіл-ть | Од. вим | Відповідністьтак/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. | W0103020803 |  | Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання D-димеру в плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-10 мкг/мл. | 30 | шт. |  |
| 2. | Тест-система для визначення прокальцитоніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. | W0102069013 |  | Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання прокальцитоніну у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-50 нг/мл. | 16 | шт. |  |
| 3. | Тест-система для визначення мозкового натрійуретичного пептиду для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 | W0102160704 |  | Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 50-25 000 пг/мл. | 4 | шт |  |
| 4. | Тест-система для визначення С-реактивного білку для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 | W0102160601 |  | Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання рівня С-реактивного білку в сироватці, плазмі та цільній крові людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 3 хв. Діапазон вимірювання: 0,5-200 мг/л. | 30 | шт. |  |
| 5. | Тест-система для визначення тропоніну І для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. | W0102160703 |  | Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання тропоніну І в сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-40 нг/мл. | 5 | шт. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі   570 000,00 грн. з ПДВ